## Slide 1
앤시정보기술(주) · New Communication Infotech
UrbanGuard
통합 도시안전 관제 솔루션
화면 설계서 v4 (최종)
v1~v3 통합 · 자체 완결본 · 화면 34개
34
화면
9
있음
2
일부
23
미개발
2026-08-07 | 전략기획부

## Slide 2
결론
설계서 1절
1
화면 34개 중 23개가 아직 없습니다
관제 화면(보는 기능)은 9개가 있고, 운영·대응·관리 화면이 비어 있습니다.
2
가장 큰 공백은 「대응」입니다
탐지해서 알려주는 데서 끝납니다. 지하차도 차단시설처럼 「막는 단계」가 없습니다.
3
권한 매트릭스가 개발의 입구입니다
이것이 확정되지 않으면 DB 스키마도 인증도 착수할 수 없습니다.
4
통합플랫폼과는 연계 관계로 갑니다
국토부 스마트도시 통합플랫폼을 대체한다고 하면 오히려 감점 요인입니다.
5
시설물 제어는 「권고」부터 시작합니다
책임 구조가 달라지는 지점이라 단계적으로 열어야 합니다.
2

## Slide 3
설계 기준 — 8개 비교 대상
설계서 2절
# | 비교 대상 | 우리가 가져온 것
1 | 국토부 스마트도시 통합플랫폼 | 「단일 화면 처리」 사상 · 5대 연계서비스 연계
2 | EOC / COP 설계 원칙 | 상태 지표 최소주의 · 인지 부하 감소 최우선
3 | Esri ArcGIS Dashboards | 맵+지표+리스트 구성 문법 · 지표에 참조값
4 | 지자체 CCTV 통합관제센터 | 3교대 운영 · 발견→확인→통보→기록 한 호흡
5 | 행안부 지하차도 진입차단시설 | 탐지에서 제어까지 · 감지 즉시 자동 통보
6 | 상용 CAD (Hexagon·Motorola·NEC) | 사건 관리 + 자원 디스패치 통합
7 | 행안부 재난문자(CBS) | 알림 3계층 분리 · 위급/긴급/안전안내
8 | 서울시 실시간 도시데이터 | 혼잡도 5단계 · 이력 + 예측
⚠ 연계 규격·법령·인증 요건은 검증하지 못했습니다. 도입 전 재확인이 필요합니다(11절).
3

## Slide 4
설계 원칙
설계서 3절
1
이벤트 중심
도메인이 아니라 「사건」이 1급 단위
2
한 호흡 완결
발견→확인→통보→기록을 한 화면에서
3
지표 최소주의
상태 스트립은 5개까지
4
설정의 화면화
설정파일 직접 편집을 전부 화면으로
5
모든 조치는 기록
통보·제어·설정변경은 감사로그 필수
6
접근성 내장
설계 단계부터 반영
7
기관 비종속
기관명·지점·임계값은 전부 설정값
8
안전측 기본값
되돌릴 수 없는 행위를 기본값으로 두지 않는다
4

## Slide 5
01
정보구조와 화면 목록
대분류 11 · 화면 34
5

## Slide 6
정보구조 (IA)
설계서 4절 — 화면 ID를 v4에서 새로 부여했습니다
1
통합 상황판
S-01
화면 1개
3
이벤트
S-02~04
화면 3개
3
대응
S-10~12
화면 3개
4
침수·교통위험
S-20~23
화면 4개
5
인파관리
S-30~34
화면 5개
4
도로 노면
S-40~43
화면 4개
2
알림·통보
S-50~51
화면 2개
2
분석
S-60~61
화면 2개
1
연계
S-70
화면 1개
6
설정
S-80~85
화면 6개
2
관리자
S-90~91
화면 2개
총 34개
있음 9 · 일부 2
미개발 23
6

## Slide 7
화면 목록 (34개)
설계서 5절
구분 | 화면 수 | 있음 | 일부 | 없음 | 주요 공백
공통 (로그인·통합상황판) | 2 | 0 | 0 | 2 | 전부 신규
이벤트 (목록·상세·인수인계) | 3 | 0 | 0 | 3 | 모든 화면의 토대
대응 (자원·시설제어·CBS) | 3 | 0 | 0 | 3 | ★ 최대 공백
침수·교통위험 | 4 | 4 | 0 | 0 | —
인파관리 | 5 | 3 | 1 | 1 | 혼잡도 예측
도로 노면 관리 | 4 | 2 | 0 | 2 | 보수이력·시민제보
알림·통보 | 2 | 0 | 1 | 1 | 승인 화면 없음
분석 (통계·모델운영) | 2 | 0 | 0 | 2 | 전부 신규
연계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 규격 미확보
설정 | 6 | 0 | 0 | 6 | ★ 전부 신규
관리자 | 2 | 0 | 0 | 2 | 전부 신규
합계 | 34 | 9 | 2 | 23 | 
설정 6개 + 관리자 2개가 통째로 없습니다 — 지자체가 지점을 하나 늘릴 때마다 우리가 출동해야 합니다.
7

## Slide 8
02
역할과 권한
이 절의 결과가 DB 스키마가 됩니다
8

## Slide 9
운영 역할 3단계
설계서 6-1절
SYS
시스템관리자
정보통신 부서
전체 권한
사용자·권한 관리
전 설정 변경
감사 로그 조회
★ 제어 모드 변경
MGR
부서담당자
안전총괄 · 도로 부서
담당 도메인 전체
★ 알림 발송 승인
★ 원격 제어 요청
보고서 확정
담당 도메인 설정
OPR
관제요원
상황실 근무자
조회 · 조치 기록
★ 기관 통보 (112·119)
★ 차단 권고 발송
알림 발송 요청
AI 탐지 실행
MGR은 배정된 도메인(침수/인파/도로)에 한해 권한을 가집니다. SYS는 전 도메인입니다.
9

## Slide 10
권한 매트릭스 (요약)
● 전체 ◐ 조회만 ○ 제한적 – 접근 불가
화면·행위 | SYS | MGR | OPR
통합 상황판 · 이벤트 목록 | ● | ● | ●
이벤트 확인·조치 기록 | ● | ● | ●
기관 통보 (112·119·재난상황실) | ● | ● | ●
이벤트 종결 | ● | ● | –
시설물 차단 「권고」 발송 | ● | ● | ●
시설물 「원격 제어 요청」 | ● | ● | –
제어 모드 변경 | ● | – | –
알림 발송 승인 | ● | ● | –
도메인 관제 (침수·인파·도로) | ● | ● | ◐
운영 설정 (지점·ROI·임계값) | ● | ○ 담당 | –
시스템 설정 (모델·기관정보) | ● | – | –
사용자·권한 관리 | ● | – | –
감사 로그 | ● | ◐ 본인부서 | –
10

## Slide 11
판단 근거와 DB 귀결
설계서 6-3 / 6-4절
① 왜 기관 통보는 관제요원 단독인가
관제 운영 규정상 관제요원은 범죄·사고·재난
발견 시 즉시 112상황실·재난상황실에
통보하게 되어 있습니다.
여기에 승인 절차를 넣으면 규정과 충돌합니다.
② 왜 제어 모드 변경은 SYS 전용인가
자동 제어 전환은 시스템의 책임 범위를
바꾸는 행위입니다.
현장 판단으로 켜고 끌 수 있으면 안 됩니다.
권한 매트릭스에서 도출되는 테이블
users / user_domains
계정·역할·담당 도메인
events / event_actions
★ v4 핵심 추가 — 이벤트가 1급 단위
notifications
2인 승인이 컬럼으로 나타남
facility_controls
제어 모드·명령·결과 이력
shift_handovers
교대 인수인계
audit_logs
모든 조치 기록
11

## Slide 12
03
주요 화면
통합 상황판 · 이벤트 상세 · 시설물 제어
12

## Slide 13
S-01 통합 상황판
관제 PC 1920×1080 기준 · 솔루션의 얼굴
① 상태 스트립 (5개까지)
미처리 3 처리중 2 강수 12mm/h CCTV 7/7 연계 4/4
② 지도 (주 영역)
범내골
초량
부산역
센텀A
벡스코
● 심각/경계 ● 주의 ● 정상 [침수][인파][노면] 필터
③ 이벤트 큐 (도메인 무관)
범내골 침수 「경계」
미처리 · 12분 경과
센텀A 인파 배회
처리중 · 김담당
벡스코 노면 보수요청
미처리 · 2시간
④ 선택 이벤트 상세 — 범내골교차로 침수 「경계」
CCTV + ROI
등급 경계 (평시 대비 ↑2단계)
수위 추정 18cm · 강수 12mm/h
예측 30분 후 「심각」
현장 확인
부서 통보
112/119 통보
조치 기록
화면 이동 없이 「발견 → 확인 → 통보 → 기록」이 한 호흡에 끝납니다.
13

## Slide 14
S-03 이벤트 상세·조치
도메인과 무관하게 하나의 사건을 처리하는 단일 화면
범내골교차로 침수 「경계」
탐지 14:20 · 경과 12분 · 상태 미처리
CCTV + ROI
근거
수위 추정 18cm (모델 신뢰도 0.87)
강수 12mm/h · 30분 후 「심각」 예측
탐지 원본 보기
오탐 신고
조치
현장 확인 요청
부서 통보
112/119 통보
차단 권고
조치 기록 입력…
이력 14:20 자동탐지 · 14:24 홍길동 확인 · …
「오탐 신고」를 넣은 이유
우리 모델은 아직 실환경
검증 전입니다.
관제요원이 즉석에서 오탐을
신고할 수 있어야
재학습 데이터가 쌓입니다.
제안서 활용
현장 피드백이 모델 개선으로
이어지는 구조는 타사 대비
설명 가능한 차별점입니다.
14

## Slide 15
S-11 시설물 원격제어
★ 우리는 마지막 한 칸이 비어 있습니다
CCTV·센서
감지
있음
→
침수 판정
AI
있음
→
상황실
통보
있음
→
진입차단막
하강·경보
없음
모드: 권고만
⚠ 자동제어 꺼짐 — 실제 조작은 담당자가 합니다
초량 지하차도 진입차단
침수감지
정상
차단 권고 발송
범내골 지하차도 진입차단
정상
정상
상태 조회
센텀 배수펌프장
가동중
정상
상태 조회
부산역 지하차도
미연계
—
연계 규격 필요
화면에 반드시 표시할 것 — 현재 모드를 항상 상단에 크게 (자동인지 모르는 상태가 가장 위험) ·
모든 제어 시도는 감사 로그 · 연동 끊긴 시설은 「미연계」로 명확히
15

## Slide 16
제어 범위 — 3단계로 나눠 접근합니다
책임 구조가 달라지는 지점입니다
1단계
권고만
탐지 → 차단 「권고 알림」만
실제 조작은 담당자
위험 낮음
⭐ 기본값
2단계
원격 요청
제어 요청 송신
최종 실행은 시설 측 승인
위험 중간
실환경 검증 후
3단계
자동 제어
조건 충족 시 자동 제어
위험 높음
별도 계약·보험 필요
권고 — 1단계로 시작합니다
화면은 3단계까지 설계하되 기본값은 「권고만」입니다. 모드 변경은 시스템관리자 전용입니다.
오작동·미작동 시 책임 범위는 착수 전에 법무·계약으로 확정해야 합니다.
16

## Slide 17
알림 3계층과 재난문자
설계서 8절 — 성격이 다른 세 가지를 분리했습니다
계층 | 대상 | 수단 | 되돌리기 | 권한 | 화면
① 내부 통보 | 담당 부서·상황실 | 문자·알림톡 | 가능 | 관제요원 단독 | S-03
② 기관 통보 | 112·119·재난상황실 | 연계 API·유선 | 정정 가능 | 관제요원 단독 | S-03
③ 주민 경보 | 불특정 다수 | CBS 재난문자 | 불가 | 2인 승인 | S-12·S-50
S-12 재난문자 발송 요청
등급 ○위급재난 ⦿긴급재난 ○안전안내
대상 지역 동구 초량동 일대 (기지국 기준)
문안 [동구] 초량지하차도 침수로 전면 통제…
90자 이내 · [요청서 생성] [클립보드 복사]
직접 송출하지 않습니다
CBS는 지자체 권한이며 행안부
시스템으로 발송됩니다.
우리는 요청서 문안까지만 만들어
넘깁니다 — 이 문구를 화면에
고정 표시합니다.
17

## Slide 18
그 밖의 신규 화면
S-34 · S-43 · S-61 · S-60
1
S-34 인파 혼잡도 예측
5단계 — 여유 / 보통 / 약간 붐빔 /
붐빔 / 매우 붐빔
최근 12시간 이력 + 향후 12시간 예측
⚠ 예측 모델은 아직 없습니다.
운영 데이터 6개월 이상 필요.
2
S-43 시민 제보 접수
시민·순찰원이 스마트폰으로 제보
→ 담당자 확인 → 보수 요청 전환
→ 제보 사진이 그대로 학습 데이터
노면 데이터 3회 실패의 우회 경로.
운영하며 부산 데이터를 스스로 축적.
3
S-61 AI 모델 운영
모델별 탐지 건수·오탐률·상태
침수 4.9% / 인파 2.6% / 노면 개발중
재학습 데이터 내보내기
오탐률을 계속 보지 않으면
성능 저하를 놓칩니다.
4
S-60 통계·성과 리포트
기간별 탐지 건수 · 대응 소요시간
등급 분포 · 조치 완료율
지자체 연말 성과 보고용.
그 숫자가 다음 해 예산 근거가 되어
재계약에 유리합니다.
18

## Slide 19
04
공통 사항과 계획
반응형 · 접근성 · 망분리 · 개인정보
19

## Slide 20
반응형과 웹 접근성
설계서 9-2 / 9-3절 — 전 화면 필수
폭 | 대상 | 구성
1600px+ | 관제 PC | 4분할 그대로 · 정보 밀도 우선
1200~1600 | 노트북 | 지도:큐 = 6:4 · 상세는 하단 전체 폭
1024 이하 | 태블릿 (현장) | 지도 상단 / 큐 하단 세로 배치
640 이하 | 모바일 | 지도 생략 · 이벤트 큐만
· 고정 px 레이아웃 금지 — 유동 그리드 + 상대 단위
· 표·차트는 자체 가로 스크롤 컨테이너에
· 모바일 지도 생략은 의도적 — 자리만 차지
접근성 항목 | 현재
색상만으로 정보 전달 금지 | 위반 (위험등급)
지도 정보의 텍스트 대체 | 없음
키보드만으로 조작 | 위반 (모달)
대체 텍스트 | 없음
명도 대비 · 초점 표시 | 미확인
반응형은 접근성과 맞물립니다
확대 시 가로 스크롤 없이 재배치되어야
하는 기준이 있어, 반응형으로 만들면
접근성 대응 비용이 줄어듭니다.
⚠ 인증 요구 여부는 발주 사양서 확인 필요.
20

## Slide 21
망분리와 개인정보
설계서 9-4 / 9-5절
항목 | 문제 | 조치
CCTV 재생 라이브러리 | 외부 CDN — 폐쇄망에서 영상 안 나옴 | 로컬 번들 (난이도 하)
지도 배경 | 외부 지도 서비스 차단 | 지자체 GIS 연계 1순위
외부 API (KMA·SOLAPI) | 외부 통신 차단 | 연계 방식 재설계
⚠ 망분리 여부가 이 세 가지를 모두 좌우합니다 — 가장 먼저 확인할 인프라 조건
기능 | 쟁점 | 권고
배회 탐지 | 개인 행동 추적 | PIA 대상 여부 확인 필요
성별·연령 추정 | 민감정보 추정 | 넣지 않기를 권고
시민 제보 사진 | 사람·차량번호 포함 가능 | 접수 시 자동 마스킹
자원 위치 추적 | 직원 위치정보 | 1차 범위 제외
서울시의 성별·연령 추정은 통신사 데이터 기반이고 우리는 CCTV 영상 분석입니다 — 쟁점의 크기가 다릅니다.
21

## Slide 22
구현 순서
설계서 10절 — 기간은 개발부 협의 후 별도 산정
1
권한 매트릭스 확정
2
DB 스키마
3
로그인·인증 가드
4
사용자·감사 로그
5
이벤트 모델·상세
6
통합 상황판
7
알림 승인·이력
8
시설물 제어(권고)
9
설정 화면군
10
시민 제보 접수
11
모델 운영·통계
12
자원·출동
13
인수인계·CBS
14
외부 연계
15
접근성 대응
⑤가 ⑥보다 앞입니다
상황판이 이벤트 위에 올라가는 구조입니다.
⑧을 앞으로 올렸습니다
「권고」만이면 부담은 작고 무게는 큽니다.
병행 가능 — 무인증 알림 엔드포인트 차단 · CDN 로컬 번들
22

## Slide 23
확인이 필요한 사항
1·2번은 제품 범위 자체가 걸린 사안입니다
1
지하차도 차단시설 연동 규격·제어 권한
확인처 도로관리청 / 제조사
2
제어 오작동 시 책임 범위
확인처 법무 / 계약
3
스마트도시 통합플랫폼 연계 규격
확인처 국토부 / 지자체
4
망분리 여부
확인처 지자체 인프라
5
CBS 연계 가능 여부
확인처 행안부 / 재난부서
6
개인정보 영향평가 대상 여부
확인처 지자체 개인정보 담당
7
지도 배경 조달 방식
확인처 지자체 GIS 담당
8
112/119 통보 권한·절차
확인처 관제센터 운영규정
9
주민 알림 승인 구조
확인처 고객 운영규정
10
웹 접근성(WA) 인증 요구
확인처 발주 사양서
11
지자체 SSO 연계 여부
확인처 지자체 정보통신
12
상표 정식 조회
확인처 특허청 키프리스 42류
23

## Slide 24
미해결 과제 — 정직한 기록
설계서 12절
1차 납품 범위
화면 34개 중 23개 미개발.
전부 만들 것인지 범위를 자를 것인지 결정 필요
도로 학습 데이터
해외 공개데이터 3회 실패.
S-43(시민 제보)이 현재로선 유일한 현실적 경로
모델 실환경 검증
침수·인파 모두 부산 실환경 미검증.
시범운영 전까지 성능 보장 불가
예측 기능
혼잡도 예측·평시 기준값 모두
운영 데이터 6개월 이상 필요
외부 연계 일체
통합플랫폼·112·119·CBS·차단시설
— 규격을 하나도 확보하지 못했습니다
UrbanGuard · 앤시정보기술(주) · 화면 설계서 v4 · 2026-08-07
24